## Sheet1
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（安装单项材料总价超过20万）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市莲花湖（安置）小区9#~13#、15#楼及地下室工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 消防电梯兼担架电梯 35站 |  | 部 | 6 | 469139 | 2814834
| 2 | 客梯兼无障碍电梯 35站 |  | 部 | 5 | 471847 | 2359235
| 3 | 落地式坐便器(含分体式低水箱及水箱配件，座便器桶盖) |  | 个 | 1535 | 715 | 1097525
| 4 | 消防电梯兼担架电梯 35站 |  | 部 | 2 | 449863 | 899726
| 5 | 管内穿线 BYJ-2.5 |  | m | 514034.651 | 1.47 | 755630.937
| 6 | 室内敷设矿物电缆 BTTZ-3X150+2X70 |  | m | 1360.359 | 450 | 612161.55
| 7 | 家用火灾报警控制器 AC220V |  | 台 | 953 | 600 | 571800
| 8 | 柴油发电机组 800kW 50HZ |  | 台 | 1 | 567000 | 567000
| 9 | 7寸可视对讲户内机 |  | 台 | 945 | 575 | 543375
| 10 | 管内穿线 BYJ-4 |  | m | 228705.279 | 2.36 | 539744.4584
| 11 | 客梯兼无障碍电梯 35站 |  | 部 | 1 | 469139 | 469139
| 12 | 客梯兼无障碍电梯 35站 |  | 部 | 1 | 463005 | 463005
| 13 | 消防电梯兼担架电梯 35站 |  | 部 | 1 | 460218 | 460218
| 14 | 带灭火器组合式减压稳压室内消火栓(箱)，箱700X1600X240，消火栓带自救式消防卷盘式消火栓,消火栓箱内配置:栓口直径65mm，麻质衬胶水带长度25m，水枪喷嘴口径19mm，自救式消防卷盘JPS0.8-19（不含消火栓报警按钮） |  | 套 | 656 | 609 | 399504
| 16 | 编码型感烟探测器 |  | 只 | 7171 | 53 | 380063
| 17 | 室内敷设矿物电缆 BTTZ-5x16 |  | m | 4867.604 | 75.38 | 366919.9895
| 18 | 室内敷设矿物电缆 BTTZ-3X95+2X50 |  | m | 1263.975 | 290.25 | 366868.7437
| 19 | 室内敷设矿物电缆 BTTZ-4x35+1x16 |  | m | 2804.831 | 129.38 | 362889.0348
| 20 | 室内敷设矿物电缆 BTTZ-3X70+2X35 |  | m | 1625.302 | 222.75 | 362036.0205
| 21 | 室内敷设矿物电缆 BTTZ-4X120+1X70 |  | m | 824.211 | 427.5 | 352350.2025
| 22 | 线槽配线 WDZB-BYJ-16 |  | m | 37511.744 | 7.76 | 291091.1334
| 24 | 消防应急照明灯 1X5W 集中电源集中控制型 DC24V |  | 套 | 1606 | 128 | 205568
| 25 | 钢制隔热防排烟风管 | 风管板芯材由无机耐火层与防火隔热层组成,双面复合压花彩钢,耐火极限0.5h | m2 | 16553.2 | 272 | 4502470.4
| 26 | 室内无承口柔性排水铸铁管 | DN100 | m | 6804.52 | 38.5 | 261974.02
| 合计 | [5 empty] | 20005128.4899
签署意见 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 单位负责人： 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。