## 未超20万安装部分
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（未超20万安装部分）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市莲花湖安置小区2×800KVA施工箱变工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析
| 1 | 防火涂料 |  | kg | 86.4 | 15.09 | 1303.776 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 2 | 镀锌角钢50*5*2500 |  | 根 | 29 | 47.5 | 1377.5 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 3 | 镀锌扁钢50*5 |  | m | 125.86 | 8.47 | 1066.0342 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 4 | 电力肘型电缆头3*70 |  | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 5 | 户内电缆冷缩终端头 3*70 |  | 个 | 2 | 500 | 1000 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 6 | 户内电缆冷缩终端头 3*50 |  | 个 | 2 | 452 | 904 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 7 | 电力电缆ZCYJV22-10-3*70 |  | m | 175 | 221.6 | 38780 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 8 | 电力电缆ZCYJV22-10-3*50 |  | m | 230 | 167.5 | 38525 | 不含税（询价三家对比取最低价）
| 9 | MPP管 DN150-12 |  | m | 374 | 65 | 24310 | 专家论证
| 10 | MPP管 DN100-9 |  | m | 197.2 | 35 | 6902 | 专家论证
| 11 | 塑料警示带 |  | m | 178.5 | 0.65 | 116.025 | 参龙岩学院扩建（一期）项目临时用电500kVA配电工程
| 12 | 不锈钢路径方向指示标志 150*150mm |  | 块 | 2 | 15 | 30 | 参龙岩学院扩建（一期）项目临时用电500kVA配电工程
| 13 | 标志桩 | 复合材料 | 块 | 2 | 75.45 | 150.9 | 参龙岩学院扩建（一期）项目临时用电500kVA配电工程
| 14 | 700*900mm重型球墨井盖、井座 |  | 座 | 1 | 950 | 950 | 参国省干线横十线龙门朝前至小池段二、三期施工临时供电工程
| 15 | DN800重型球墨井盖、井座 |  | 座 | 2 | 720 | 1440 | 参国省干线横十线龙门朝前至小池段二、三期施工临时供电工程
| 合计 | [5 empty] | 118355.2352
专家签署 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 20万元以上
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（20万元以上）
项目基本情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市莲花湖安置小区2×800KVA施工箱变工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用定价情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 技术性、必要性、 经济性分析
| 1 | 欧式终端型箱变SCB10-800kVA（三高三低） |  | 部 | 1 | 240000 | 240000 | 含税（专家论证）
| 2 | 欧式环网型箱变SCB10-800kVA（四高三低） |  | 部 | 1 | 270000 | 270000 | 含税（专家论证）
| 合计 | [5 empty] | 510000
专家签署 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日

## 20万元以上且单项占1%
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（20万元以上且单项占1%）
项目基本情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市莲花湖安置小区2×800KVA施工箱变工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用定价情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 技术性、必要性、 经济性分析
| 1 | 欧式终端型箱变SCB10-800kVA（三高三低） |  | 部 | 1 | 240000 | 240000 | 含税（专家论证）
| 2 | 欧式环网型箱变SCB10-800kVA（四高三低） |  | 部 | 1 | 270000 | 270000 | 含税（专家论证）
| 合计 | [5 empty] | 510000
专家签署 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日